## Slide 1: Energetická bezpečnost
Hynek Beran
www.energetickyklub.cz
Některé výsledky a závěry této prezentace vznikly za pomoci projektu TA ČR
„Bezpečná implementace obnovitelných zdrojů energie“ (BIOZE)
č. TA01020865

## Slide 2: Pohledy na problematiku
Energetika současnosti jako technicko-sociální obor
Historický vývoj
Pohled na síťová odvětví
Budování a deformace tržního prostředí
Elektronizace, kybernetizace
„Ekologizace“
Přerušení dodávek
Jsme schopni prevence?
Filosofický závěr

## Slide 3: Energetika současnosti jako technicko-sociální obor
Takřka 100% závislost společnosti a všech jejích struktur
Minimální samovýroba a velmi omezená lokální výroba
Pokud věříme na HDP jako měřítko blahobytu, bez energie v dnešní době nevyrobíme prakticky žádný
Přerušení dodávek znamená faktickou likvidaci „týlu“ nebo „konkurence“, velká závislost i u silových a strategických složek společnosti

## Slide 4: Co do energetiky patří
Elektřina
Teplo (v ČR 50% domácností centralizované)
Plyn (z dovozu)
Ropa (zahraniční vlastník nemá povinnost dále provozovat rafinerie)
Doprava (někdy součástí, někdy samostatně) – bilance surovin je společná
Nadnárodní sítě
Bilance energetických surovin včetně možné náhrady
Řídící infrastruktura (bez ní to nefunguje)

## Slide 5: K čemu je energie potřeba
Svícení (nejen na domácí četbu, ale i prevenci kriminality)
Topení - ani lokální systémy nejsou dnes samotížné, mají tenké trubka a čerpadlo
Chod průmyslu a služeb
Provázanost síťových odvětví
  vodojemy v Praze dnes z 50% nejsou nad úrovní spotřeby
  kanalizační jímky mají kapacitu 24 hodin a polovina z nich není na kopcích

## Slide 6: Shrnutí
Pakliže umění přežít nějakou dobu bez elektřiny a pohonných hmot patří k bezpečnostním schopnostem národa, dnes to neumíme ani na to nejsme připraveni
Infrastruktura městských aglomerací, kde převážně žijeme, je narušena během hodin a paralyzována během dnů. Není třeba dělat nic dalšího.
Schopnosti zlepšit tento stav se nikdo systematicky nevěnuje. Toto fatální sociální riziko je znalými podceňováno a neznalými není vnímáno.
Naopak probíhá řada kroků, které ve svém důsledku takové riziko zvyšují.

## Slide 7: Historický vývoj
Zvládnutí živlu, síly přírody, souvisí vždy s civilizací
Pravěk – oheň
Starověk – voda, země (Egypt, Mezopotámie)
Středověk – vyspělé zemědělství, počátky řemesel a technologií
Novověk – parní stroj

## Slide 8: Parní stroj a elektřina
Objev převodu ohromné síly fosilních paliv v energii
  U dolu více surovin z větší hlubiny
  U průmyslu více výrobků
  V dopravě větší mobilita
  Ve vojenské dopravě také větší mobilita (jiné civilizace proti tomu neměly šanci)
Přidáme generátor = rozvod energie až do domu
Jaderná elektrárna = jaderný „kotel“ a „normální“ generátor
Elektronika je nadstavba nad elektřinou a bez ní nefunguje. Dnes s ní řídíme takřka vše, energetiku nevyjímaje.

## Slide 9: Síťová odvětví
Propojenost, ve většině případů nadnárodní
Složitá a obvykle hierarchická řídící struktura daná technickým charakterem odvětví. Součástí řídících systémů je stabilní a bezpečný provoz.
Zdroj je ve většině případů jinde než spotřeba, nutný přenos (včetně větrných parků)
Nadnárodní charakter, v mnoha případech je zdroj v oblastech, které nemáme pod kontrolou, tento trend narůstá
Absolutní závislost současné společnosti, tento trend rovněž narůstá (obchody a kanceláře bez oken a bez světla jako obraz doby – to tisíce let nebylo)
Omezená nebo paralyzovaná funkčnost oddělené části sítě

## Slide 10: Specifika jednotlivých sítí
Elektřina
Zemní plyn (včetně LNG)
Ropa
Teplo
Doprava, elektromobilita
Voda
Odpady
Doprava
Komunikace

## Slide 11: Tržní prostředí
Mohutné investice vybudovány v minulém režimu, a to i na Západě. Strategický obor, řízený rozvoj společnosti.
Před 20 lety víra v liberální ekonomiku jako faktor dalšího rozvoje. Vzhledem k dalšímu vývoji není možno ověřit, zda tento trend v energetice funguje.
V ČR ale i v EU vybudován složitý systém trhu a nutné instituce. Nikoli investice.
Investice se nekonají, dostavba JETE je jednou z mála větších nových elektráren v Evropě

## Slide 12: Deformace tržního prostředí
Namísto vyslaných signálů pro investory a posílení interkonektivity členských zemí Unie reaguje EU měnícími se a náhlými dotačními a penalizačními politikami bez ujasněného cílového konceptu
Bezpečnost kritické infrastruktury EU se neprojektuje, bruselský úředník pouze vydává směrnici. To se odráží i na národní úrovni
Když nikdo neinvestuje vůbec, jak může investovat do rozvoje bezpečného systému?

## Slide 13: Elektronizace, kybernetizace
Kde byla dříve školená obsluha, tam je dnes počítač. To je dnes v řadě uzlů a rozvoden.
Uzly jsou povelovány na dálku. Povelovací systémy jsou dnes také kybernetické.
Komunikační sítě jsou propojovány se sítěmi veřejnými. Je na to i tlak: „smart metering“ apod.
Systémy používají běžné komponenty: prohlížeče, protokoly …
Máme bránit v systému rizikové prvky, jejichž počet se zvyšuje, anebo je do systému nedávat?

## Slide 14: Fukushima aneb nešlo o jaderný výbuch
Po zemětřesení se jaderné zařízení řádně odstavilo.
V tomto stavu vytváří zbytkové teplo, podobně jako naložená kamna, když jim uzavřeme vzduch, a potřebuje chladit.
Energie na chlazení nebyla ze soustavy dodána, protože popadaly sítě.
Náhradní dieselové agregáty neměly naftu, protože Japonci měli nádrže na břehu moře, kde je vzala Tsunami.
(více na www.energetickyklub.cz)
Poučení:
  Naše jaderné elektrárny mají bezpečné a zálohované systémy.
  Když dopustíme, aby byla okolní energetická soustava narušena kybernetickým útokem, například zvýšením nebo snížením spotřeby, které rozhodí ochrany …
  … elektrárna se odpojí od soustavy, pustí páru do vzduchu, vypne se a najedou diesely …

## Slide 15: Zelená elektřina
První republika měla ve dvacátých letech spotřebu 1TWh, ve třicátých 2TWh. Dnešní Československo má kolem 100TWh, 10% z toho tvoří vnitřní spotřeba energetického sektoru.
Dnešní obnovitelné zdroje by První republiku spolehlivě pokryly pokud jde o bilanci (nikoli však rozvod a řízení soustavy). Jaký je za ta desetiletí rozdíl v kvalitě, způsobu a energetické náročnosti života?
Nemáme mořský břeh ani hory s dostatkem řek. Zato máme geografickou polohu pro předávání energie mezi Německem a Rakouskem. Z toho plynou další úvahy o mezinárodní dělbě v rámci EU a mezinárodní roli naší soustavy.
Za současných podmínek naplánovaného přetěžování naše soustava v 5 až 10 procentech času nedodržuje předepsaná bezpečnostní kritéria a hrozí rozpadem.

## Slide 16: Vývoj spotřeby elektřiny

## Slide 17: Bezpečná implementace obnovitelných zdrojů energie
Česká fotovoltaika
  Ekonomicky „tunel v zakoně“
  Chaotický prvek v soustavě
  Příspěvek k bilanci minimální
  Příspěvek k ceně elektřiny znatelný pro celé obyvatelstvo, srovnatelné se zvýšením DPH o 1%
  Politický dopad: licence dostali prominenti na velké instalace, lidem na střechy to poté zakázali ze „síťových důvodů“. Ti přispívají v ceně energie prominentům.
Užití orné půdy pro „ekologickou“ energetiku
  100TWh na orné půdě nevyroste
  Na „energetické zemědělství“ je potřeba nafta a na ni dotace
  Stavíme především stroje na peníze, nikoli na energii
  Ničení orné půdy dotovanými řepkovými a kukuřičnými monokulturami, případně defolianty pod sluneční elektrárnou, k energetické bezpečnosti nepatří. K potravinové ano.
Přes to vše jsou obnovitelné zdroje energie vhodným doplňkem samovýroby v infrastruktuře. Vhodná implementace není zvládnuta především legislativně, technologicky není složitá.

## Slide 18: Blackout
Není to strašidlo, stává se. USA, Itálie, Indie, Kypr. Není to dávno ani daleko.
Nutno nacvičovat chování a být připraven. I v podniku.
Bezpečnost fyzická: V USA se v roce 1965 tančilo za svitu měsíce, v roce 1977 už se rabovalo

## Slide 19: Plynová krize
Naše soustava přestála bez problému. Nemrzli jsme, neomezovali.
Mohou za to inženýři z minulého režimu. Nikoli tržní prostředí, liberalizace, ubundling nebo privatizace.
Česká republika bude mít spolehlivé dodávky pouze tehdy, bude-li spolehlivě mezinárodně napojena. To musí být i vstupním kritériem pro všechny zájemce o rozvoj plynu. Jinak je uhlí bezpečnější.
Pokud se bude rozvíjet technologie zkapalněného zemního plynu (LNG) a vytvoří se terminály, dostaví potrubí a směšovací stanice, stává se z plynu komodita velmi podobná ropě.

## Slide 20: Prevence
Mezinárodně: Česká republika musí mít ujasněný koncept i nástroje, jak jej mezinárodně prosazovat. Zatím nemá ani ten koncept, i když poslední aktualizace státní energetické koncepce vypadá nadějně.
Nicméně i v mezinárodním měřítku platí „co je doma, to se počítá“. Omezená („válečná“) ekonomika musí být provozuschopná z domácích nebo substituovatelných zdrojů. Proto také nesmíme ztratit těžební schopnost domácího uhlí, i když export elektřiny z něj vyrobené s účinností 30 a méně procent s velkou ekologickou zátěží je diskutabilní.
K prevenci patří i rozvoj soustav a politika, aby „obchodní cesty“ v plynu a elektřině dále vedly přes Českou republiku, nikoli ji obcházely a ona byla na jejich konci.

## Slide 21: Lokální rozvoj
I domácnost je energetickým zařízením
Vhodné uplatnit „korporátní strategii“ na úrovni výrobních a logistických areálů, sidlišť a obchodních center. Například systém se sluneční elektrárnou na střeše, kogenerační mikroturbínou vyrábějící teplo i elektřinu a akumulací energie (teplá užitková voda, bazén) je velmi stabilní a schopný samostatného fungování i při blackoutu
Není možné přecházet na topení dřívím („biomasou“) a vyvážet peletky do Rakouska.

## Slide 22: Prevence -shrnutí
Největší problém je na úrovni koncepční. Technicky, ekonomicky i bezpečnostně zajímavá řešení existují, problém je s jejich prosazením.
Výše uvedená řešení nemusí být v rozporu s ekologií, domácí „ekologické“ zdroje naopak mnohdy devastují ornou půdu i krajinu.
Nutnost znát a řídit stávající systémy tak, aby byly stabilní i v nových podmínkách.
Nutno znát rizika implementace nových prvků: obnovitelné zdroje, počítačové systémy , ale i logistické prvky – například rozjíždění lokomotiv ve stejnou dobu.
Nepodceňovat riziko přerušení dodávky energie a být na ně připraven – klíčové prvky nutno nacvičit (evakuace metra, zajištění nebezpečných látek, prevence násilných činů apod.)

## Slide 23: Filosofický závěr
Mějme úctu k energii vesmíru, pokladům planety a síle přírody. Jedno špatné „zavrtění“ planety, atmosféry, oceánu může zlikvidovat celou civilizaci nebo její část.
Dnešní komfort civilizace jsou dary, nikoli „zboží“ určené k plýtvání a rozkrádání. O energii to platí obzvlášť.
Obecně platí, že výroba generuje peníze, kapitál. V energetice však kapitál v posledních 20 letech negeneroval novou výrobu ani další zařízení. To samo o sobě je ve vyspělé společnosti podezřelé. V době delšího blackoutu peníze neexistují a neexistují ani elektronické systémy, které by jimi platily.
Zamysleme se, zda krátkodobé zájmy stranických garnitur vytvářejí dlouhodobé a bezpečné prostředí a rozvoj oboru. Pokud ne, budou těmi, kdo bude soudit, zda jsme dnes „nemohli jinak“ především naši vnuci a svědomí. Ti nebudou hodnotit jenom omezený počet straníků v parlamentu, ale celou společnost, jíž jsme součástí.
Implementujme nařízení a vyhlášky s výše uvedeným vědomím, protože pouze vědomý rozvoj z nás dělá civilizaci schopnou přežití a dalšího vývoje.